**ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «село ВЫВЕНКА»»
ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.08.2015 г №15**

«Об организации обеспечения надежного

энергоснабжения потребителей на территории

МО СП «село Вывенка» в осенне-зимний

период 2015-2016 гг.»

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения надежного электроснабжения на территории МО СП «село Вывенка»

 **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе электроснабжения с учетом взаимодействия администрации МО СП «село Вывенка» и электроснабжающей организации, потребителей электрической энергии, служб ЖКХ согласно приложению №1.

2. Утвердить Порядок действий администрации МО СП «село Вывенка», подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических и аварийных ситуаций, согласно приложению № 2.

3. Утвердить порядок мониторинга системы электроснабжения МО СП «село Вывенка», согласно приложению №3.

4.     Настоящее постановление вступает в силу  после дня его обнародования.

6. Контроль над исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

МО СП «село Вывенка» Е.Ф.Мирошниченко

Приложение №1

к постановлению администрации

МО СП «село Вывенка»

от 15.08.2015 № 15

**ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

**в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия администрации сельского поселения «село Вывенка» и электро снабжающей организации, потребителей электрической энергии, служб ЖКХ**

**Цели и задачи**

Цели:

1.Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2.Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3.Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1.Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2.Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3.Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4.Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**1.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименованиесубабонента | Адрес субабонента,телефон руководителя,диспетчерской службы. |
| 1 |  ОАО «Корякэнерго» энергоучасток «Вывенка» | 688822, с. Вывенка, ул. Подгорная,7 тлф. 8-41544-57-0488-41544-57-044 | 1. Администрация поселения2. МКОУ «Вывенкская СШ»3. МКДОУ детский сад «Олененок»4. МБУК СДК»Огонек» с.Вывенка5. МБУК ОМР МЦБС библиотека филиал № 7 с.Вывенка6.ФАП с.Вывенка7.Почтовое отделение с.Вывенка | 1.с.Вывенка, ул.Подгорная, 7тел. 8-41544-57-048 8-41544-57-0442.с.Вывенка, ул.Центральная, д.15тел.8-415-44-57-0673.с.Вывенка, ул.Центральная, д.17тел.8-415-44-57-0194.с.Вывенка, ул. Центральная, д.135.с.Вывенка, ул.Центральная, д.29 кв.6тел 8 (415 44) 57-0436.с.Вывенка, ул.Подгорная, д.2 кв.6 тел.8(415-44) 57-0187.с.Вывенка, ул.Центральная, д.29 кв.5тел 8(415 44) 57-040 |   |   |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение,****час.мин.** |
| 1 | Отключение электроснабжения | От 2 до 4 ч. (в зависимости от метеоусловий) |

**3. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

**по состоянию на август 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материальных средств** | **Единица измерения** | **Количество** | **Организация и место хранения материальных средств** |
| 1 | Горючее АБ ДТ | лл | 250250 | Склады ГСМ ОАО «Корякэнерго» |
| 2 | Продовольствие |  | Нормативный запас | Заключен договоры с ООО «Кутх» на хранение |
| 3 | Вещевое имущество |  | на 20 человек | Склад администрации |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО СП «село Вывенка»

от 15.08.2015 № 15

 **Порядок действий администрации МО СП «село Вывенка», подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Исполнитель  | Адрес представления информации | Примечание |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ  | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения | с.Вывенка,ул.Подгорная, д.7тел.8-415-44-57-048 8-415-44-57-044 | Информирование ЕДДС  |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | с.Вывенка,ул. Подгорная, д.7тел.8-415-44-57-048 8-415-44-57-044 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций  | с.Вывенка, Подгорная, д.7тел.8-415-44-57-048 8-415-44-57-044 | Информирование ЕДДС |
|  Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения  | с.Вывенка, Подгорная, д.7тел.8-415-44-57-048 8-415-44-57-044 | Информирование ЕДДС  |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций  | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций  | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава сельского поселения  | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций  | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС  |
| 6 | Оповещение населения | Глава сельского поселения  | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава сельского поселения | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава сельского поселения  | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
|  Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения  | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения  | с.Вывенка,ул. Подгорная, д.7тел.8-415-44-57-048 8-415-44-57-044 | Информирование ЕДДС  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения  |  Глава сельского поселения | с.Вывенка,ул. Подгорная, д.7тел.8-415-44-57-048 8-415-44-57-044 | Информирование ЕДДС  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств  | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций  | с.Вывенка,ул. Подгорная, д.7тел.8-415-44-57-048 8-415-44-57-044 | Информирование ЕДДС  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций  | с.Вывенка,ул.Оленеводов, д.16ател.8-415-44-51-543 8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |

Приложение №3

 к постановлению администрации
МО СП «село Вывенка»

от 15.08.2015г.№ 15

**П О Р Я Д О К**

**мониторинга системы электроснабжения**

**сельского поселения «село Вывенка»**

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, электроснабжающей организации при создании и функционировании системы мониторинга электроснабжения.

Система мониторинга состояния системы электроснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников электроснабжения, электрических сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга энергоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем электроснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов электроснабжения, статистических данных об аварийности на системах электроснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на сетях электроснабжения.

3.Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет энергоснабжающие организации.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация МО СП «село Вывенка».

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием системы электроснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема канализационных сетей, сетей водоснабжения;

- схема электроснабжения поселения.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных единой диспетчерской службы администрации Олюторского муниципального района.

Анализ данных для управления производится специалистами отдела муниципального имущества и ЖКХ, ГО и ЧС администрации сельского поселения «село Вывенка». На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представление данных.

Единая база данных хранится и обрабатывается администрацией сельского поселения.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в электроснабжении направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей и источников электроснабжения, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения